## Sheet1
Sl.no. | Rating in KVA | No load Losses in watts | Load Losses in watts | Type | Voltage Ratio in KV | Tapping | Phase
1 | 6.3 | 35 | 210 | CU | 11.0/0.433 | N/A | 3-PH
2 | 10 | 45 | 270 | CU | 11.0/0.433 | N/A | 3-PH
3 | 10 | 40 | 270 | CU | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
4 | 10 | 50 | 210 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
5 | 10 | 20 | 129 | CU | 6351/240 | N/A | 3-PH
6 | 10 | 40 | 120 | CU | 6351/250 | N/A | 3-PH
7 | 16 | 60 | 360 | CU | 11.0/0.433 | N/A | 3-PH
8 | 16 | 60 | 360 | CU | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
9 | 16 | 60 | 350 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
10 | 16 | 80 | 475 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
11 | 16 | 75 | 250 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
12 | 16 | 75 | 250 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
13 | 16 | 40 | 210 | CU | 11/240 | N/A | 1-PH
14 | 16 | 30 | 185 | CU | 6351/240 | N/A | 3-PH
15 | 16 | 55 | 190 | CU | 6351/250 | N/A | 3-PH
16 | 16 | 55 | 195 | CU | 6351/240 | N/A | 3-PH
17 | 16 | 70 | 217 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
18 | 16 | 68 | 240 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
19 | 25 | 100 | 685 | ALU. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
20 | 25 | 85 | 685 | AL. | 11 .0/ 0.433 | N/A | 3-PH
21 | 25 | 100 | 685 | AL. | 11.0/ 0.433 | N/A | 3-PH
22 | 25 | 100 | 350 | AL. | 11.0/ 0.433 | N/A | 3-PH
23 | 25 | 100 | 685 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
24 | 25 | 59 | 535 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
25 | 25 | 85 | 685 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
26 | 25 | 100 | 685 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
27 | 25 | 100 | 685 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
28 | 25 | 100 | 685 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
29 | 25 | 55 | 275 | CU | 6351/240 | N/A | 1-PH
30 | 25 | 55 | 275 | CU | 11/0.433 | N/A | 1-PH
31 | 25 | 80 | 450 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
32 | 25 | 95 | 660 | CU | 33/0.400 | (-5 TO 2.5%) | 3-PH
33 | 25 | 75 | 595 | CU | 33/0.433 | (-5 TO 2.5%) | 3-PH
34 | 25 | 80 | 675 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
35 | 25 | 88 | 325 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
36 | 25 | 87 | 325 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
37 | 40 | 140 | 950 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
38 | 50 | 120 | 938 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
39 | 50 | 120 | 1090 | CU | 11/0.400 | (-5 TO 2.5%) | 3-PH
40 | 50 | 150 | 1040 | CU | 33/0.400 | (-5 TO 2.5%) | 3-PH
41 | 63 | 180 | 1235 | ALU. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
42 | 63 | 155 | 1235 | AL | 11.0/ 0.433 | N/A | 3-PH
43 | 63 | 180 | 1235 | AL. | 11.0/ 0.433 | N/A | 3-PH
44 | 63 | 155 | 1235 | AL. | 11.0/ 0.433 | N/A | 3-PH
45 | 63 | 180 | 630 | AL. | 11.0/0.433 | N/A | 3-PH
46 | 63 | 115 | 1050 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
47 | 63 | 180 | 1235 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
48 | 63 | 180 | 1245 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
49 | 63 | 160 | 650 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
50 | 63 | 190 | 640 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
51 | 63 | 180 | 590 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
52 | 100 | 260 | 1760 | ALU. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
53 | 100 | 220 | 1760 | AL | 11.0/0.433 | N/A | 3-PH
54 | 100 | 260 | 910 | AL. | 11.0/0.433 | N/A | 3-PH
55 | 100 | 160 | 1510 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
56 | 100 | 260 | 1760 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
57 | 100 | 290 | 1850 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
58 | 100 | 190 | 1490 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
59 | 100 | 260 | 1760 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
60 | 100 | 260 | 1760 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
61 | 100 | 190 | 1740 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 2.5%) | 3-PH
62 | 100 | 260 | 1750 | CU | 33/0.400 | (-5 TO 2.5%) | 3-PH
63 | 100 | 265 | 1660 | CU | 33/0.415 | (-5 TO 2.5%) | 3-PH
64 | 100 | 381 | 2500 | CU | 33/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
65 | 100 | 300 | 2000 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
66 | 100 | 235 | 820 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
67 | 100 | 260 | 790 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
68 | 160 | 390 | 2500 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
69 | 160 | 380 | 2650 | AL | 11.0 / 0.433 | (-10.0 TO+10.0%) | 3-PH
70 | 160 | 350 | 2500 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
71 | 160 | 375 | 2600 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
72 | 200 | 200 | 3135 | ALU. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
73 | 200 | 570 | 3300 | CU | 11/0.433 | (-7.5 TO2. 5 %) | 3-PH
74 | 200 | 470 | 1645 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
75 | 200 | 470 | 1645 | AL | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
76 | 200 | 400 | 3135 | AL | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
77 | 200 | 400 | 3150 | AL | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
78 | 200 | 570 | 3300 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
79 | 200 | 300 | 3000 | CU | 11/0.400 | (-5 TO 2.5%) | 3-PH
80 | 200 | 460 | 2700 | CU | 33/0.415 | (-7.5 TO 2.5%) | 3-PH
81 | 200 | 500 | 3000 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
82 | 200 | 575 | 4100 | CU | 33/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
83 | 200 | 575 | 3300 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
84 | 200 | 430 | 1375 | AL | 11/0.433 | N/A | 3-PH
85 | 200 | 380 | 1450 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
86 | 200 | 380 | 1410 | CU | 11/0.433 | N/A | 3-PH
87 | 250 | 650 | 4100 | CU | 33.0/0.400 | (+2.5 TO -7.5%) | 3-PH
88 | 250 | 261 | 2845 | CU | 11.0 / 0.433 | (-7.5 TO+2.5%) | 3-PH
89 | 250 | 550 | 2650 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
90 | 250 | 550 | 3500 | AL. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
91 | 250 | 525 | 3000 | AL. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
92 | 250 | 550 | 3500 | AL. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
93 | 250 | 285 | 3080 | CU. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
94 | 250 | 325 | 3140 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
95 | 250 | 300 | 3000 | AL | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
96 | 250 | 590 | 1930 | CU | 33/0.433 | (-10 TO 5%) | 3-PH
97 | 250 | 480 | 1940 | CU | 11/0.433 | (-10 TO 5%) | 3-PH
98 | 300 | 510 | 4135 | AL | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
99 | 300 | 600 | 2100 | AL | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
100 | 300 | 510 | 4135 | AL | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
101 | 300 | 600 | 4135 | AL | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
102 | 3000 | 4500 | 23000 | CU | 33/11 |  | 3-PH
103 | 300 | 600 | 4170 | AL. | 11.0 / 0.433 | (-10.0 TO+10.0%) | 3-PH
104 | 300 | 670 | 5200 | CU | 33/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
105 | 300 | 800 | 5000 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
106 | 315 | 580 | 4200 | CU. | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
107 | 315 | 600 | 4050 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
108 | 315 | 700 | 2120 | CU | 33/0.433 | (-10 TO 5%) | 3-PH
109 | 315 | 570 | 2350 | CU | 11/0.433 | (-10 TO 5%) | 3-PH
110 | 400 | 980 | 5500 | CU | 11.0 / 0.433 | (+3) TO (-9.0) % | 3-PH
111 | 400 | 750 | 5000 | CU | 11.0 / 0.433 | (+3) TO (-9.0) % | 3-PH
112 | 400 | 750 | 5000 | CU | 11.0 / 0.433 | (0.0) TO (3.0) % | 3-PH
113 | 400 | 650 | 4500 | CU | 11.0 / 0.433 | (-7.5 TO+2.5%) | 3-PH
114 | 400 | 425 | 4140 | CU | 11.0 / 0.433 | (-7.5 TO+2.5%) | 3-PH
115 | 400 | 760 | 5350 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
116 | 400 | 500 | 4300 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
117 | 400 | 980 | 5500 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
118 | 400 | 760 | 5350 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
119 | 400 | 500 | 4300 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 7.5) | 3-PH
120 | 400 | 700 | 5100 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5 ) | 3-PH
121 | 400 | 700 | 4950 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
122 | 500 | 1000 | 3500 | CU | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
123 | 500 | 850 | 6140 | CU | 11/0.433 | (-5 TO+5%) | 3-PH
124 | 500 | 700 | 5500 | CU | 11.0 / 0.433 | N/A | 3-PH
125 | 500 | 1000 | 7500 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
126 | 500 | 1100 | 7500 | CU | 33/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
127 | 630 | 1000 | 6200 | CU. | 11.0/0.433 | (-6.0 TO +3.0 ) | 3-PH
128 | 630 | 1200 | 7500 | CU. | 11.0 / 0.433 | (+3) TO (-9.0) % | 3-PH
129 | 630 | 820 | 5800 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
130 | 630 | 680 | 5800 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
131 | 630 | 820 | 5800 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
132 | 630 | 1200 | 7500 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
133 | 630 | 1000 | 6800 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5 ) | 3-PH
134 | 630 | 1150 | 3690 | CU | 33/0.433 | (-10 TO 5%) | 3-PH
135 | 630 | 1000 | 4100 | CU | 11/0.433 | (-10 TO 5%) | 3-PH
136 | 630 | 1000 | 7100 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5%) | 3-PH
137 | 800 | 1250 | 8500 | CU | 11/0.433 | (-7.5 TO+7.5%) | 3-PH
138 | 990 | 1245 | 7650 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5 ) | 3-PH
139 | 990 | 1400 | 10800 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5 ) | 3-PH
140 | 990 | 1400 | 8300 | CU | 11/0.433 | (-7.5 TO 2.5%) | 3-PH
141 | 1000 | 1800 | 11000 | CU. | 11.0 / 0.433 | (+3) TO (-9.0) % | 3-PH
142 | 1000 | 1050 | 9700 | CU. | 11.0 / 0.433 | (-6 TO 3.0 %) | 3-PH
143 | 1000 | 1800 | 11000 | CU. | 11.0 / 0.433 | (-7.5 TO 5.0 %) | 3-PH
144 | 1000 | 1500 | 10650 | CU | 11/0.433 | (-7.5 TO+7.5%) | 3-PH
145 | 1000 | 1620 | 10450 | CU | 11/0.433 | (-7.5 TO+7.5%) | 3-PH
146 | 1000 | 1800 | 11000 | CU | 11/0.433 | (-7.50 TO 2.50%) | 3-PH
147 | 1000 | 1400 | 10800 | CU | 11/0.433 | (-5 TO 5 ) | 3-PH
148 | 1000 | 1100 | 9600 | CU | 11/0.433 | (-7.5 TO 2.5%) | 3-PH